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자기장 측정
1. 목 적
1.1. 직선도선과 원형도선에 전류가 흐를 때 거리에 따른 자기장의 변화를 알아본다.
1.2. 솔레노이드 내부에서 전류의 변화에 따른 자기장의 변화를 알아본다.
2. 기 구
직선도선, 원형도선, 솔레노이드(코일), 직류전원 공급장치, 자기장 측정센서, 랩 퀘스트, 멀티 테스터
3. 이 론

[image: ]1) 직선도선에서의 자기장

	 








2) 원형도선에서의 자기장
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[image: ]3) 솔레노이드에서의 자기장의 세기









4. 측정값

4.1. 직선도선(전류 i = 3 A)







4.2. 원형도선(전류 i = 3 A)
  - 반지름 R :           m



4.3. 솔레노이드(감은회수 375회)
- 반지름 R : 0.0158 m
- 솔레노이드 길이 l : 0.3000 m




※ 거리 R, x의 측정은 mm로 측정하였으나 계산은 MKS단위인 m로 환산하여 계산하여야 하고
자기장 B의 단위도 T가 아니라 mT인 것에 주의하세요.

5. 계산
5.1. 자기장 이론값 및 확률오차 계산

5.1.1. 직선도선







5.1.2. 원형도선




5.1.3. 솔레노이드


※  (: 오차, : 측정값, : 참값 또는 이론값),  (표준편차)






6. 실험 결과
6.1. 직선도선에서의 거리 R와 자기장의 관계 Graph








6.2. 원형도선에서의 거리 x에 대한 자기장 Graph








6.3. 솔레노이드 내부에서 전류 i와 자기장 사이의 관계 Graph

7. 토의 및 검토













8. 결론
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Fig. 1 A solenoid




